Kapitel 13

Regeln der Technik

13.5

Raum- und

Installationsarten

Verfasser:

| Hans-Rudolf Niederberger dipl. Elektroingenieur FH/HTL Vordergut 1 8772 Nidfurn 055 - 654 12 87 | Beat Hurni dipl. Elektroinstallateur Birkenstrasse 1 6345 Neuheim 041 756 05 00 |
| --- | --- |

Ausgabe:

Januar 2011

# Regeln der Technik

## Raum- und Installationsarten

### Raumarten

| Umgebungsbedingungen AA Umgebungstemperatur AB Luftfeuchtigkeit AC Meereshöhe AD Auftreten von Wasser AE Auftreten von fremden Festkörpern AF Auftreten von korrosiven oder verschmuzenden Stoffen AG Schlag, Schock AH Schwingungen AJ Andere mechanische Beanspruchungen AK Pflanzen oder Schimmel bildung (Flora) AL Tiere (Fauna) AM Elektromagnetische, elektrostatische und ionisierende Einflüsse AN Sonneneinstrahlung AP Auswirkungen von Erdbeben AQ Blitz AR Luftbewegung AS Wind | Benützung BA Eignung von Personen BB Elektrischer Widerstand des menschlichen Körpers BC Verbinden von Personen mit Erdpotential BD Räumungsmöglichkeiten bei Gefahr BE Art der bearbeiteten oder gelagerten Stoffe | Gebäudekonstruktion CA Baustoffe CB Gebäudestruktur |
| --- | --- | --- |

NIN Compact: 5.1.A

Beispiel: AD4

| Ziffer 1: A | Umgebungsbedingungen |
| --- | --- |
| Ziffer 2: D | Auftreten von Wasser |
| Ziffer 3: 4 | Spritzwasser |